Bomba ciśnieniowa

Zasada działania

Urządzenie służy do pomiaru podciśnienia hydrostatycznego w naczyniach ksylemu, które w założeniu jest zbliżone do średniego potencjału wody w całym organie. Odcięty pęd lub odcięty liść jest umieszczany szczelnie w komorze ciśnieniowej tak, że tylko zakończenie pędu lub ogonka liściowego z miejscem odcięcia pozostaje na zewnątrz komory (patrz rys.). Jeśli roztwór w kapilarach ksylemu transpirującej rośliny jest pod ciśnieniem, po odcięciu zostanie wciągnięty do naczyń i powierzchnia przecięcia będzie sucha. Ciśnienia zastosowane w komorze przez napełnienie jej sprężonym powietrzem wypchnie roztwór na powierzchnię przecięcia tak, że stanie się mokra i błyszcząca. To zewnętrznie zastosowane ciśnienie nazwane jest ciśnieniem równowagi a jego wartość odczytana jest z ciśnieniomierza. Odpowiada ona, ze znakiem przeciwnym, ciśnieniu w ksylemie przed odcięciem tzn. potencjałowi ciśnieniowemu. Jeśli założyć,   potencjał osmotyczny roztworu w naczyniach jest bliski zera ze względu na duże rozcieńczenie roztworu w ksylemie, zmierzony potencjał jest przybliżeniem potencjału wody liścia lub rośliny. Jeżeli potencjał osmotyczny roztworu ksylemowego jest znany, można wyliczyć dokładnie potencjał wody, korzystając z zależności: Zaletą urządzenia jest prostota i szybkość pomiaru, przenośność aparatu i brak konieczności ustalania warunków temperaturowych a więc dostosowanie do pomiarów w warunkach polowych. odcięta łodyga (może być ogonek liścia komora ciśnieniowa

Rys. Zasada działania bomby ciśnieniowej.

o

A

B

(	 sprężone powietrze z butli

ciśnieniomierz

A poziom roztworu w ksylemie po odcięciu

jB  poziom roztworu po zastosowaniu ciśnienia w komorze

opracowała dr A. Dzierżyńska