Warszawa, dn. 17.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę drobnego sprzętu

w ramach Projektu „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich 
i makaronu o obniżonej kaloryczności”

Nr umowy: POIG.01.03.01-14-041/12.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

1. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Agronomii

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel: (22) 59 326 98

fax (22) 59 326 82

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego drobnego sprzętu.

1. Termowentylator

Opis, parametry techniczne

- Przenośny z nawiewem

- Trójstopniowa regulacja mocy

- Płynna regulacja temperatury poprzez regulator

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- Możliwość zamontowania modułu oszczędnościowego

- Moc: około 800 – 1200 – 2000 W

- Termostat elektromechaniczny

- Wymiary w mm szer./wys./grub. około 500-350 -100

- Gwarancja: 5 lat

Ilość: 1 sztuka

2. Młynki do kawy

Opis, parametry techniczne

- Pojemność: 	min. 75g

- Moc: 		180 Wat

- Nóż dwuskrzydłowy i pojemnik do mielenia ze stali szlachetnej

- Możliwość włączenia urządzenia tylko po zamknięciu pokrywy

- Przycisk zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem.

- Gwarancja:	2 lata

Ilość: 2 sztuki

3. Stopery minutniki

Opis, parametry techniczne

- Odległości czasowe	 – 1s (wyświetla czas z dokładnością co do sekundy)

- Wyświetlacz duży	 - cyfrowy

- Wymiary w mm	 - około dł. 60 x szer. 60	 x grubość 15

- Informacja dla użytkownika za pomocą sygnału dźwiękowego i barwnego sygnału błyskowego na wyświetlaczu.

Ilość: 5 sztuk

2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

- 21 dni od dnia podpisania umowy

4. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

4.1. Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

4.2. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

4.3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru/ aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4.3. należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.5. Oferty należy umieścić w nieprzejrzystych kopertach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem ofert. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę drobnego sprzętu w ramach projektu „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferty należy dostarczyć osobiście: Biuro Projektu BIOPRODUKTY, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Agronomii, bud. 37, pok. III/88, ul. Nowoursynowska 159, w godz. 9:00 – 16:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera  lub drogą elektroniczną na adres dorota_wesolowska@sggw.pl, w terminie do dnia 23.02. 2105r. do godz. 12.00

  - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  - Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

| KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| Cena brutto | 100% |

7. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY:

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy.

9. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego drogą elektroniczną pod adresem biuro_bioprodukty@sggw.pl.

10. ZAŁĄCZNIKI

zał. nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

| ……………………………………………… |  | ……………………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy |  | Miejscowość, data |

FORMULARZ OFERTOWY

Na dostawę drobnego sprzętu

w ramach Projektu „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”

Nr umowy: POIG.01.03.01-14-041/12.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena netto/szt. (w PLN) | Wartość netto (w PLN) | VAT % | Wartość VAT (w PLN) | Wartość brutto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termowentylator | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Młynki do kawy | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stopery minutniki | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

1. Ceny wskazane w tabeli uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz, że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

5. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

| …………………………………………………… | ………………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Podpis (imię, nazwisko, podpis, pieczątka) |